淡江大學

乾燥設備（烘箱）每年定期安全檢查表AZ-SP1011

系        實驗室 室別：                    日期:     年     月     日

| 項次 | 檢查項目 | 檢 查 基 準 | 檢查 方法 | 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 一 | 本 體 | 1.設備外表完整，整潔無變形，無缺損，無脫漆 | 目視 |  |  |  |
|  |  | 2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 3.設備內無損傷，保溫材無脫落，及積存殘渣 | 檢點 |  |  |  |
| 二 | 排氣裝置 | 1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩 | 操作 |  |  |  |
|  |  | 2.馬達運轉正常，無震動，無異聲 | 試轉 |  |  |  |
|  |  | 3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 4.傳動裝置防護罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 5.排氣罩完整無缺 | 檢點 |  |  |  |
| 三 | 電器裝置 | 1.配線支線路整齊無缺 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.接地線正常，無鬆動，無脫落 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 3.開關箱門完整無缺損 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 4.各操作盤指示燈、儀表正常 | 目視 |  |  |  |
| 四 | 加熱系統 | 1.溫度計（表）指示正常 | 目視 |  |  |  |
| 五 | 傳動裝置 | 1.傳動桿防護罩，跨橋等防護無缺損 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.皮帶輪、鏈條防護罩完整無缺損或鬆動 | 檢點 |  |  |  |
| 六 | 其 他 | 1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞 | 檢點 |  |  |  |
|  |  | 2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具 | 檢點 |  |  |  |
| 說 明 | 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第27條規定每年應辦理一次安全檢查，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果:正常ˇ，有必要加以特別保養△，異常須送修或改善× |

實驗室負責人：     	檢查人員︰