| 附表二 淡江大學環保法規登錄表 法規類別： 環境管理 鑑別單位: 全校各單位 |
| --- |
| 法規名稱 | E007政府機關及學校節約用水計畫與雨水中水利用實施要點 |
| 條款 | 法規條文內容 | 公告日期 | 登錄日期 | 符 合 | 不 符 合 | 參 考 用 | 實際情形說明 | 對應措施 |
| 一、 | 為藉由政府機關及學校率先推動節 約用水工作，產生示範效果，引導民間採 行，並藉此加強節約用水教育宣導，落實全民節約用水共識，特訂定本要點。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 二、 | 本要點執行機關為行政院暨所屬各級機關、台北市政府、高雄市政府與縣市政府(以下簡稱各機關)及學校。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 三、 | 各機關、學校應建立節約用水管理制 度，設立節約用水任務編組，並由各單位 副首長擔任召集人，每年擬定節約用水目 標與工作計畫，並自行編列相關預算執行 之。 前項訂定之節約用水目標，以總用水量不成長為原則。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 四、 | 為落實節約用水管理，各機關、學校 應採責任分區管理方式，記錄用水使用狀 況及負責各項節約用水之執行工作，並應 派員參加政府單位或專業機構舉辦之節 約用水相關訓練課程，研習節約用水管理 技術及方法。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 五、 | 各機關、學校應依下列規定執行節約 用水： (一)新設或汰換用水器材時，使用已通過省水標章認證的省水器材。 (二)使用窗型冷氣機者，回收冷凝水供澆灌、洗滌之用。 (三)使用含有水處理過濾之飲水機，其水處理設施加裝回收設備。 (四)馬桶加裝兩段式沖水配件。 (五)禁止以水管直接噴水洗車。 (六)定期檢示維修用水器材。 (七)定期統計辦公區用水量。 (八)定期舉辦節約用水競賽。 (九)新建或改(擴)建廳舍，符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水貯蓄利用及中水回收利用等節水工程措施。 (十)缺水期間宜優先換裝兩段式沖水器、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏；其次考慮提高空調冷卻水的循環利用，提高濃縮倍率並減少花圃澆灌用水。 | 93.10.29 | 96.01.25 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 六、 | 各機關、學校應將節約用水列為經常性辦理業務，並應利用內部各種集會場合，定期宣導節約用水觀念及作法，以養成全員節約用水習慣。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 七、 | 各機關、學校應負責督所屬機關及學校推動各項節約用水工作，有關省水器材、雨水貯蓄利用、中水回收利用及節約用水技術服務等相關工作，由經濟部水利署提供必要之技術協助與諮詢。 | 93.10.29 | 96.01.25 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 八、 | 各機關、學校應於每年十二月底前，訂定次一年節約用水目標，目標內容應包含省水器材節省水量、雨水及中水利用量等量化數據。 | 93.10.29 | 96.01.25 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 九、 | 各機關、學校應定期進行自來水用水量、雨水利用水量及中水利用水量統計等自我評量工作。 | 93.10.29 | 96.01.25 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 十、 | 經濟部得邀集相關機關與專家組成 評鑑小組進行不定期實地評鑑，考核各機 關、學校節約用水措施執行成效，評鑑結 果依下列規定辦理： (一)經評鑑考核，獲評定為執行績優之機關、學校，將予以表揚，其首長及執行有功人員，將建請由各主管機關依規定予以敘獎。 (二)經評鑑考核，獲評定為執行不佳之機關、學校，經濟部將派員輔導其進行改善，並由該機關、學校限期提出改善報告。 | 93.10.29 | 96.01.25 |  |  | ※ | 參考用 |  |

鑑別日期：                    鑑別人員：                             單位主管：                       管理代表：

保存期限：永久    編號：AGRX-E04-0302-06