| 淡江大學環保法規登錄表 法規類別: 輻射防護管理 鑑別單位: 物理系/環安中心 |
| --- |
| 法規名稱 | R006放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法 中華民國九十一年十二月二十五日行政院原子能委員會 會輻字第○九一○○二五○六九號令訂定發布全文十三條 中華民國九十四年二月二十三日行政院原子能委員會 會輻字第○九四○○○八六八一號令修正全文十二條 中華民國九十五年八月八日行政院原子能員會 會輻字第○九五○○二一○○二號令修正第七條、第十條 中華民國九十八年四月十七日行政院原子能委員會會輻字第 0980007197 號令修正發布第 3～7 條條文 |
| 條 款 | 法規條文內容 | 實際情形說明 | 公告日期 | 登錄日期 | 符合○ 不符合× | 參考用※ | 對應措施 |
| 第 一 條 | 本辦法依游離輻射防護法（以下簡稱本法）第三十一條第三項規定訂定之。 | 依規定辦理 | 94.02.23 | 94.10.26 | ○ |  |  |
| 第 二 條 | 本法第三十一條第一項但書規定之輻射相關執業執照，係指下列之一： 一、放射線科、核子醫學科專科醫師執業執照。 二、依醫事放射師法核發之執業執照。 三、依本法第七條第三項規定之輻射防護人員認可證書。 四、依本法第二十九條第五項及第三十條第二項規定之運轉人員執照。 | 依規定辦理 | 94.02.23 | 94.10.26 | ○ |  |  |
| 第 三 條 | 本法第三十一條第一項但書規定之基於教學需要在合格人員指導下從事操 作訓練者，係指下列人員： 一、中等學校、大專校院及學術研究機構之教員、研究人員及學生。 二、主管機關認可之輻射防護訓練業務機構之學員。 三、接受臨床訓練之醫師、牙醫師或於醫院實習之醫學校院學生、畢業生。 四、接受職前訓練之人員。 前項第四款之人員在合格人員指導下從事操作訓練，最長以半年為限。 第一項人員於操作放射性物質或可發生游離輻射設備前，應接受合格人員 規劃之操作程序及輻射防護講習。但操作主管機關核發許可證之移動式或 無固定式屏蔽之放射性物質或可發生游離輻射設備時，仍應在合格人員直 接監督下為之。 前項操作程序及輻射防護講習，時數不得少於三小時。除中等學校及大專 校院依教育主管機關核定課程所實施之操作訓練外，學術研究機構、醫院 及設施應將包括講習課程、指導人員、講習地點及參訓人員姓名等資料留 存備查，並保存三年。 | 依規定辦理 | 98.04.17 | 98.10.01 | ○ |  |  |
| 第 四 條 | 操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，除有本法第三十一條第一 項但書規定之情形外，應符合下列要件之一並取得證明，經主管機關測驗 合格後，填具申請書向主管機關申領核發輻射安全證書： 一、經主管機關認可之輻射防護訓練業務者依輻射防護服務相關業務管理 辦法附表二規定辦理之訓練。 二、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校 院取得輻射防護人員管理辦法附表所定輻射防護相關課程達四學分以 上。 三、本法施行前曾參加主管機關認可或委託辦理之游離輻射防護講習班。 前項第一款之訓練不得以第六條第一項第一款規定之訓練抵充計算之 。 外國人因履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，在中華民國境內 從事契約範圍內之工作，須操作放射性物質或可發生游離輻射設備時 ，應由訂約之設施經營者檢具該外國人之國外操作或輻射防護訓練證 明文件影本，向主管機關申請審查合格後，始得為之。 | 依規定辦理 | 98.04.17 | 98.10.01 | ○ |  |  |
| 第 五 條 | 本法第三十一條第二項規定之一定活度或一定能量之限值如下： 一、第四類及第五類密封放射性物質。 二、放射性物質在儀器或製品內或形成一組件，其活度為豁免管制量一千 倍以下，且可接近表面五公分處劑量率為每小時五微西弗。 三、前二款以外之放射性物質活度為豁免管制量一百倍。 四、可發生游離輻射設備其公稱電壓為十五萬伏或粒子能量為十五萬電子 伏。 五、櫃型或行李檢查 x 光機、離子佈植機、電子束焊機或靜電消除器， 其可接近表面五公分處劑量率為每小時五微西弗。 六、其他經主管機關指定者。 | 參考用 | 98.04.17 | 98.10.01 |  | ※ |  |
| 第 六 條 | 本法第三十一條第二項規定之訓練係指下列之一，並取得證明者： 一、主管機關認可之輻射防護訓練業務者或設施經營者依輻射防護服務相 關業務管理辦法附表二規定辦理之訓練。 二、國內公立或立案之私立大學校院或符合教育部採認規定之國外大學校 院取得輻射防護人員管理辦法附表所定輻射防護相關課程二學分以上 。 設施經營者辦理前項第一款之輻射防護訓練，應於辦理訓練前檢具參 訓人員姓名、訓練時間及地點、訓練課程及時數、師資之資料，報請 主管機關備查。相關資料並應記錄及保存至少十年。 | 參考用 | 98.04.17 | 98.10.01 |  | ※ |  |
| 第 七 條 | 輻射安全證書有效期間為六年，期滿前六個月內，申請人得填具申請書， 並檢附證書有效期間內接受下列訓練或積分合計時數三十六小時以上證明 文件，向主管機關申請換發： 一、主管機關認可之輻射防護訓練業務者舉辦之輻射防護訓練。 二、輻射防護人員管理辦法第七條第一項所列學術活動或繼續教育積分。 三、本法第十四條第四項之定期教育訓練。 輻射安全證書逾有效期間，重新申請核發者，應填具申請表，並檢附 最近六年內接受前項所列訓練或積分合計時數三十六小時以上證明文 件，向主管機關提出申請。 | 參考用 | 98.04.17 | 98.10.01 |  | ※ |  |
| 第 八 條 | 輻射安全證書於有效期限內遺失或損毀者，申請補發者應填具輻射安全證書補發申請表，並檢附相關證明文件，向主管機關申請補發。 輻射安全證書於有效期限內變更登載事項者，申請換發者應填具輻射安全證書換發申請表，並檢附相關證明文件，向主管機關申請換發。 前二項補發、換發之證書有效期限至原證書有效期限屆滿為止。 | 參考用 | 94.02.23 | 96.12.19 |  | ※ |  |
| 第 九 條 | 輻射安全證書持證人有下列情形之一，主管機關得撤銷或廢止其輻射安全證書： 一、申請輻射安全證書所附之各項文件有虛偽不實之情事者。 二、輻射安全證書出租或出借他人使用者。 三、因執行業務犯本法第三十八條或第三十九條之罪者。 四、其他經主管機關認定違規情節重大者。 輻射安全證書經主管機關撤銷或廢止者，自撤銷或廢止之日起一年內不得申請。 | 參考用 | 94.02.23 | 96.12.19 |  | ※ |  |
| 第 十 條 | 本辦法施行前，已取得主管機關核發之操作執照，或於本法施行前已取得非醫用操作執照鑑定測驗成績及格通知書或取得醫用游離輻射防護講習班結訓證書者，應自本法施行之日起二年內，填具申請書，並檢附原操作執照、非醫用操作執照鑑定測驗成績及格通知書或醫用游離輻射防護講習班結訓證書正本，向主管機關申請轉換輻射安全證書。 依前項規定轉換之輻射安全證書，其有效日期自本法施行之日起算。 逾第一項規定期限申請轉換證書者，應填具申請表，並檢附第一項證明文件及接受第七條第一項之訓練或積分，向主管機關重新申請輻射安全證書： 一、未逾本法施行日起四年者，應檢附自本法施行日起，合計時數十二小時以上證明文件。 二、逾本法施行日起四年未滿六年者，應檢附自本法施行日起，合計時數二十四小時以上證明文件。 三、逾本法施行日起六年者，應檢附最近六年內合計訓練時數三十六小時以上證明文件。 | 參考用 | 95.08.08 | 96.12.19 |  | ※ |  |
| 第十一條 | 本辦法所定之書表格式，由主管機關定之。 | 依規定辦理 | 94.02.23 | 96.12.19 | ○ |  |  |
| 第十二條 | 本辦法自本法施行之日施行。 | 依規定辦理 | 94.02.23 | 96.12.19 | ○ |  |  |

發文字號：教育部台環字第0910198451號

主　　旨：行政院原委會「放射性物質或可發生游離輻射設備操作人員管理辦法」訂定發布。

資料來源：http://www.aec.gov.tw/www/service/rules/files/950808_0950021002.pdf

鑑別日期：                    鑑別人員：                             單位主管：                       管理代表：

保存期限：永久    編號：AGRX-E04-0302-03